INFORMACJA

DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY

ZDROWIA NA  OBIEKCIE  BUDOWLANYM

Zawartość opracowania:

1/ Strona  tytułowa

2/ Część opisowa

Jędrzejów 12-11-2011r.																Opracował:

### STRONA  TYTUŁOWA

Obiekty  przewidziane  do  realizacji:

Oświetlenie  zewnętrzne w Wodzisławiu ul.Kasztanowa

Adres  Budowy:

Wodzisław  Ul.  Kasztanowa

Inwestor:

Gmina Wodzisław

Autor  informacji:

Krzysztof  Krupiński

28-300 Jędrzejów

Ul. Jeżewskiego  7

Telefon (41)386-13-56 (41)386-13-26

# CZĘŚĆ  OPISOWA

1/Zakres  robót dla  całego zamierzenia budowlanego  oraz  kolejność  realizacji poszczególnych  obiektów.-

Oświetlenie  uliczne  zewnętrzne wydzielone w  Wodzisławiu ul. Kasztanowa

2/Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych:

Oświetlenie  projektowane  jest  na terenie osiedla z uzbrojeniem. Wykop przy skrzyżowaniu wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela właściciela uzbrojenia.

3/ Wskazania  elementów  zagospodarowania działki  lub  terenu, które  mogą  stwarzać   zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi:

W  pasie w  którym zaprojektowano sieć  oświetleniową  występują  elementy , które  mogły by stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi tj zbliżenia do uzbrojenia podziemnego jak pokazano na mapie.

4/ Wskazania dotyczące przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót  budowlanych , określające skalę i rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce  i  czas wystąpienia:

Zagrożeniem jest  również podłączeniem i dlatego też dla tego  elementu  robót należy prace wykonać poprzez wyłączenie linii napięcia a samo podłączenie w technologii ppn zachowanie elementarnych  zaleceń  i  przepisów BHP. Skala  występowania powyższych  zjawisk  jest  niewielka  a występowanie  w krótkim  czasie .

Należy  przyjąć  zasadę  by  na  obiekcie  pracowało minimum 2  osoby, które  wzajemnie  się  ubezpieczają.

5/ Wskazania  sposobu  prowadzenia  instruktażu pracowników  przed przystąpieniem  do  realizacji robót   szczególnie  niebezpiecznych.:

W  projektowanych  obiektach   nie występują  roboty  szczególnie niebezpieczne. Instruktaż pracowników  na  budowie  winien przeprowadzić kierownik  budowy przed  przystąpieniem do robót.

6/ Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających  niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie ,w tym zapewniających bezpieczną  i sprawną  komunikację  umożliwiającą szybką  ewakuację  na  wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń:

Trasa projektowanego  oświetlenia  będzie  realizowana  na  otwartym  terenie z  dogodnym  dojazdem dla  służb technicznych  na  wypadek  pożaru , awarii  lub  innych zagrożeń. Każdy z  wykonywanych  odcinków robót oznaczyć  taśmami ostrzegawczymi  oraz  tablicami  ostrzegawczymi  informującymi   innych  użytkowników  o  występujących  zagrożeniach.

Reasumując  powyższe  w  trakcie  realizacji nie będą  występowały  roboty  niebezpieczne, jak  również  strefy  szczególnego zagrożenia zdrowia   osób  zatrudnionych przy  robotach  budowlanych. Obiekty realizowane  będą  systemem  zleconym przy  użyciu  drobnych ręcznych  narzędzi  co  przy  zachowaniu  ostrożności i  przepisów BHP  nie  spowoduje  zagrożenia bezpieczeństwa  dla  ludzi  bądź mienia.

Zgodnie  art.20 ust.1pkt.1b oraz art. 21a ust 1a-ustawy Prawo Budowlane obiekt  projektowany  jest  zaliczany  do  obiektów  na  które  wymagane  jest  opracowanie  przez  Kierownika robót  planu  bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia.